	
	　　　　　　證券股份有限公司
	

	
	電腦作業與資訊提供：實體及環境安全 
	

	作業週期：（每半年至少查核乙次）
	查核明細表
	


	項     目
	查          核          程          序
	查核結果
	底稿
索引

	
	
	是
	否
	不適用
	

	(FC-16000-S)
實體及環境安全
	一、電腦機房是否設有門禁管制(例如：刷卡)。
二、機房內是否有防火設施，並應定期檢驗。
三、是否將地震、水災等天然災害因素列入考量。
四、電腦設備之電源供應系統是否含不斷電設備及發電機。
五、是否訂定設備報廢作業程序，報廢前是否將機密性、敏感性資料及授權軟體予以移除、實施安全性覆寫或實體破壞，是否確保報廢之電腦硬碟及儲存媒體儲存之資料不可還原，並留存報廢紀錄。
六、公司是否定期審查電腦機房門禁管制權限。
七、公司自有及租用之機房或機櫃，除公司之期貨商關係企業且設有網路區隔，其餘是否未將機房或機櫃空間分租、轉租、出借或以任何方式提供第三方使用。
	
	
	
	

	備  註：


                                                        稽核人員 　　　　 日 期 　　　　
